| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

## 1. Tên học phần:

## - Tiếng Việt: Nền và móng

- Tiếng Anh: Building Foundations

## Mã học phần: 7040524

Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4).

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 26 tiết; 		Bài tập: 4 tiết; 	Thực hành: 0 tiết;

Thực tập: 0 tiết; 		Đồ án: 0 tiết; 		Tự học: 60 tiết;

2. Đơn vị quản lý học phần: Địa chất công trình.

2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên

1. TS. Nguyễn Văn Phóng				0405 - 11

2. TS. Nhữ Việt Hà					0405 - 14

3. ThS. Dương Văn Bình				0405 - 20

4. ThS. Nguyễn Thành Dương			0405 - 22

2.2. Bộ môn: Địa chất công trình

2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học phần

3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học trước: Cơ học đất (7040504)

4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

4.1.1. Giúp sinh viên nắm được khái niệm, nội dung cơ bản và nguyên tắc tính toán thiết kế nền móng

4.1.2. Hiểu biết và vận dụng các phương pháp tính toán thiết kế các loại móng nông

4.1.3. Hiểu biết và vận dụng phương pháp tính toán thiết kế các loại móng cọc;

4.2. Kỹ năng:

4.2.1. Kỹ năng phân tích, lựa chọn giải pháp nền móng hợp lý;

4.2.2. Kỹ năng tính toán, thiết kế các giải pháp nền móng.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giới thiệu những nội dung chính như sau: Những vấn đề chung trong tính toán thiết kế nền và móng công trình; Luận chứng lựa chọn giải pháp nền móng; Tính toán thiết kế móng nông; Tính toán thiết kế móng cọc.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Chương 1 | # Những vấn đề chung trong tính toán thiết kế nền và móng công trình | 8 | 4.1.1; 4.2.1 |
| 1.1 | Khái niệm chung về nền và móng công trình |  |  |
| 1.1.1 | Khái niệm và phân loại nền |  |  |
| 1.1.2 | Khái niệm và phân loại móng |  |  |
| 1.1.3 | Vai trò của công tác nền móng trong xây dựng công trình |  |  |
| 1.2 | Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền và móng |  |  |
| 1.2.1 | Tài liệu về khu vực xây dựng |  |  |
| 1.2.2 | Tài liệu về công trình và tải trọng tác dụng xuống nền móng |  |  |
| 1.2.3 | Khả năng cung ứng vật liệu |  |  |
| 1.2.4 | Năng lực về máy móc và thiết bị thi công |  |  |
| 1.3 | Tải trọng tác dụng xuống móng |  |  |
| 1.3.1 | Tải trọng tác dụng xuống móng |  |  |
| 1.3.2 | Tổ hợp tải trọng tác dụng xuống móng |  |  |
| 1.4 | Đề xuất, so sánh và chọn phương án nền móng |  |  |
| 1.4.1 | Khái niệm và yêu cầu về phương án nền móng hợp lý |  |  |
| 1.4.2 | Nội dung đề xuất, so sánh và chọn phương án nền móng |  |  |
| 1.5 | Các trạng thái giới hạn trong tính toán thiết kế nền móng |  |  |
| 1.5.1 | Khái niệm về trạng thái giới hạn trong tính toán thiết kế nền móng |  |  |
| 1.5.2 | Tính toán thiết kế nền móng theo các trạng thái giới hạn |  |  |
| Chương 2 | Móng nông | 12 | 4.1.2; 4.2.2 |
| 2.1 | Phân loại và phạm vi ứng dụng các dạng móng nông |  |  |
| 2.2 | Tiêu chuẩn và trình tự tính toán thiết kế móng nông |  |  |
| 2.2.1 | Các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng trong tính toán thiết kế móng nông |  |  |
| 2.2.2 | Trình tự tính toán thiết kế móng nông |  |  |
| 2.3 | Tính toán thiết kế móng băng |  |  |
| 2.3.1 | Móng chịu tải đúng tâm |  |  |
| 2.3.2 | Móng chịu tải lệch tâm |  |  |
| 2.4 | Tính toán thiết kế móng đơn |  |  |
| 2.4.1 | Móng chịu tải đúng tâm |  |  |
| 2.4.2 | Móng chịu tải lệch tâm |  |  |
| Chương 3 | Móng cọc | 10 | 4.1.3; 4.2.2 |
| 3.1 | Phân loại và phạm vi ứng dụng các dạng móng cọc |  |  |
| 3.2. | Cấu tạo đài cọc |  |  |
| 3.3 | Cấu tạo cọc |  |  |
| 3.4. | Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc |  |  |
| 3.5. | Xác định sức chịu tải của cọc |  |  |
| 3.5.1. | Khái niệm sức chịu tải của cọc |  |  |
| 3.5.2. | Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc |  |  |
| 3.5.3. | Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền |  |  |
| 3.6. | Tính toán móng cọc đài thấp |  |  |
| 3.6.1. | Các bước tính toán móng cọc đài thấp |  |  |
| 3.6.2. | Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài |  |  |
| 3.6.3. | Kiểm tra móng cọc đài thấp |  |  |
| 6.2. Thí nghiệm/ thực hành: không |  |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Nghiên cứu, phân tích tính huống

- Thảo luận nhóm

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/ tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập | Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao | 30% |
| 3 | Điểm bài tập nhóm | - Báo cáo/thuyết minh - Được nhóm xác nhận có tham gia |  |
| 4 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | Thi viết/ trắc nghiệm/ vấn đáp (. . . phút) |  |
| 5 | Điểm thi kết thúc học phần | - Thi viết (. . phút) - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết - Dự thi kết thúc học phần | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

+ Giáo trình chính:

- Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Hồng, Nguyễn Văn Phóng, Nền và Móng, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009;

- Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Đồ án cơ học đất - Nền móng, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009;

+ Tài liệu tham khảo:

- Lê Đức Thắng, Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt, Nền và Móng, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1976;

- Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân, Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn, Nxb KH và KT, Hà Nội, 1996;

- Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nền và móng công trình cầu đường, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1 Những vấn đề chung trong tính toán thiết kế nền và móng công trình 1.1 Khái niệm chung về nền và móng công trình 1.1.1 Khái niệm và phân loại nền 1.1.2 Khái niệm và phân loại móng 1.1.3 Vai trò của công tác nền móng trong xây dựng công trình 1.2 Các tài liệu cần thiết để thiết kế nền và móng 1.2.1 Tài liệu về khu vực xây dựng 1.2.2 Tài liệu về công trình và tải trọng tác dụng xuống nền móng 1.2.3 Khả năng cung ứng vật liệu 1.2.4 Năng lực về máy móc và thiết bị thi công | 8 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 1.1 đến 1.2 Chương 1. |
| 2 | 1.3 Tải trọng tác dụng xuống móng 1.3.1 Tải trọng tác dụng xuống móng 1.3.2 Tổ hợp tải trọng tác dụng xuống móng 1.4 Đề xuất, so sánh và chọn phương án nền móng 1.4.1 Khái niệm và yêu cầu về phương án nền móng hợp lý 1.4.2 Nội dung đề xuất, so sánh và chọn phương án nền móng 1.5 Các trạng thái giới hạn trong tính toán thiết kế nền móng | 8 |  |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 1.3 đến 1.5 Chương 1. |
| 3 | Chương 2 Móng nông 2.1 Phân loại và phạm vi ứng dụng các dạng móng nông 2.2 Tiêu chuẩn và trình tự tính toán thiết kế móng nông 2.2.1 Các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng trong tính toán thiết kế móng nông 2.2.2 Trình tự tính toán thiết kế móng nông | 8 |  |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 2.1 đến 2.2 Chương 2. |
| 4 | 2.3 Tính toán thiết kế móng băng 2.3.1 Móng chịu tải đúng tâm 2.3.2 Móng chịu tải lệch tâm | 6 | 2 |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 2.2 đến 2.4 Chương 2. |
| 5 | 2.4 Tính toán thiết kế móng đơn 2.4.1 Móng chịu tải đúng tâm 2.4.2 Móng chịu tải lệch tâm | 6 | 2 |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 2.2 đến 2.4 Chương 2. |
| 6 | Chương 3 Móng cọc 3.1 Phân loại và phạm vi ứng dụng các dạng móng cọc 3.2. Cấu tạo đài cọc 3.3 Cấu tạo cọc 3.4. Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc | 8 |  |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của các mục từ 3.1 đến 3.4 Chương 3. |
| 7 | 3.5. Xác định sức chịu tải của cọc 3.5.1. Khái niệm sức chịu tải của cọc 3.5.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 3.5.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền | 4 | 2 |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của mục 3.5 Chương 3. |
| 8 | 3.6. Tính toán móng cọc đài thấp 3.6.1. Các bước tính toán móng cọc đài thấp 3.6.2. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong đài 3.6.3. Kiểm tra móng cọc đài thấp | 4 | 2 |  | + Tài liệu [1]: Nội dung của mục 3.6 Chương 3. |
| Tổng |  | 60 |  |  |  |

| TRƯỞNG KHOA | Hà Nội, ngày tháng năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN |
| --- | --- |
| TS. Nguyễn Tiến Dũng | TS. Bùi Trường Sơn |