| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

- Tên học phần:  Cơ sở kỹ thuật bay quét Laser

(tên tiếng Anh: Laser Scanning Technique Basics)

Mã số học phần: 7050304

Số tín chỉ học phần: 2(2 0 4) học trong 8 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 28; 		Bài tập: 2; 	Thực hành: 0.;

Thực tập:0; 		Đồ án:.0; 	Tự học: 60;

- Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:

| STT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Mã CBGD | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đình Trí | PGS.TS | 0503-02 | trandinhtri@humg.edu.vn |
| 2 | Trần Thanh Hà | TS | 0503-10 | tranthanhha@humg.edu.vn |
| 3 | Lê Thanh Nghị | ThS | 0503-17 | lethanhnghi@humg.edu.vn |
| 4 | Nguyễn Minh Hải | ThS | 0503-18 | nguyenminhhai@humg.edu.vn |

2.2. Bộ môn: Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám

2.3. Khoa: Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai

- Điều kiện học học phần (mã số học phần)

  - Môn học tiên quyết:

  - Môn học học trước: Cơ sở Đo ảnh và viễn thám (7050301)

- Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức

    - Kiến thức tổng quan về vật lý Laser;

    - Các phương pháp đo khoảng cách bằng tia Laser;

    - Kiến thức về hệ thống thiết bị quét Laser, hệ thống định vị vệ tinh GNSS và hệ thống đạo hàng quán tính tròng tổ hợp thiết bị của công nghệ LiDAR;

    - Kiến thức về xử lý số liệu đo trong công nghệ LiDAR;

    - Kiến thức về các ứng dụng của công nghệ LiDAR trong đo vẽ bản đồ, trong thành lập mô hình số độ cao, mô hình số bề mặt của đối tượng đo.

  - Kỹ năng

    - Thiết kế dự án thành lập bản đồ có ứng dụng công nghệ LiDAR;

    - Ứng dụng số liệu quét LiDAR trong thành lập mô hình số địa hình, mô hình số bề mặt

- Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý laser; các phương pháp đo khoảng cách bằng laser; kỹ thuật bay quét trong công nghệ LiDAR và hệ thống thiết bị; ứng dụng của công nghệ LiDAR trong công tác Trắc địa - Bản đồ. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở toán lý của công nghệ LiDAR; số liệu đo của công nghệ phục vụ thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình số bề mặt của các đối tượng đo.

- Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Mở đầu | Giới thiệu chung về Công nghệ LiDAR | 2 |  |
| Chương 1 | Tổng quan về vật lý Laser | 4 |  |
| 1.1 | Cấu tạo chung của một máy phát Laser | 1 | 4.1.1 |
| 1.2 | Các loại laser | 1 | 4.1.1 |
| 1.3 | Các tính chất của chùm tia laser | 1 | 4.1.1 |
| 1.4 | Các ứng dụng cơ bản của bức xạ laser | 1 | 4.1.1 |
| Chương 2 | Đo khoảng cách bằng tia Lsser | 6 |  |
| 2.1 | Kiến thức cơ bản về sóng điện từ | 1 | 4.1.2 |
| 2.2 | Nguyên lý chung vể đo dài điện quang | 1 | 4.1.2 |
| 2.3 | Phân loại các phương pháp đo dài điện quang | 1 | 4.1.2 |
| 2.4 | Nguyên lý hoạt động của máy đo khoảng cách bằng xung laser | 1 | 4.1.2 |
| 2.5 | Nguyên lý hoạt động của máy đo khoảng cách laser bằng pha | 1 | 4.1.2 |
| Chương 3 | Hệ thống thiết bị trong công nghệ LiDAR | 6 |  |
| 3.1 | Khái niệm chung về hệ thống thiết bị của công nghệ | 1 | 4.1.3 |
| 3.2 | Các thành phần của hệ thống | 1 | 4.1.3 |
| 3.3 | Mối quan hệ không gian của các thành phần trong hệ thống | 1 | 4.1.3 |
| 3.4 | Hệ thống định vị toàn cầu GPS | 1 | 4.1.3 |
| 3.5 | Hệ thống đạo hàng và đo quán tính INS/IMU | 1 | 4.1.3 |
|  | Thảo luận và bài tập | 1 |  |
| Chương 4 | Xử lý số liệu trong công nghệ LiDAR | 7 |  |
| 4.1 | Nguyên lý thành lập các lời giải đạo hàng | 2 | 4.1.4 |
| 4.2 | Phương trình động học của hệ thống đạo hàng quán tính | 2 | 4.1.4 |
| 4.3 | Cơ chế hoạt động của hệ thống định vị và đạo hàng | 1 | 4.1.4 |
| 4.4 | Các bài toán lọc điểm tạo DTM/DEM | 1 | 4.1.4 |
|  | Thảo luận và bài tập | 1 |  |
| Chương 5 | Ứng dụng của công nghệ LiDAR | 5 |  |
| 5.1 | Các công đoạn trong quá trình quét LiDAR | 1 | 4.1.5 |
| 5.2 | Thành lập mô hình số độ cao bề mặt địa hình bằng công nghệ LiDAR | 1 | 4.1.5 |
| 5.3 | Ứng dụng công nghệ LiDAR trong đo vẽ địa hình đáy biển | 1 | 4.1.5 |
| 5.4 | Công nghệ tích hợp LiDAR và Máy chụp ảnh số trong trắc địa địa hình | 1 | 4.1.5 |
|  | Thảo luận và bài tập | 1 |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp trao đổi thảo luận

- Giảng dạy kết hợp với minh họa ứng dụng của công nghệ ở các cơ sở sản xuất tại Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

  - Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập | Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. |  |
| 3 | Điểm bài tập nhóm | - Báo cáo/thuyết minh/... - Được nhóm xác nhận có tham gia. |  |
| 4 | Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập | - Báo cáo, kỹ năng thực hành/.... - Tham gia 100% số giờ. | 30% |
| 5 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | - Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút) |  |
| 6 | Điểm thi kết thúc học phần | - Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút). - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành - Dự thi kết thúc học phần. | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:8.

[1].  Trần Đình Trí. Bài giảng Cơ sở kỹ thuật LiDAR. ĐH Mỏ - Địa chất,2013

- Tài liệu tham khảo:

[2]. GS. TSKH Phan Văn Lộc (chủ biên) và nnk, (2012). Công nghệ đo ảnh, NXB KH&KT. Hà Nội, 2012.

[3]. Trần Đình Trí, Lê văn Hà, (2010). Cơ sở toán học của sự tích hợp sử dụng LiDAR và hệ thống đạo hàng quán tính INS/IMU. Tạp chí KH ĐĐ và BĐ; số 5 (9/2010),

[4]. Trần Đình Trí, Lê Văn Hà, Phạm Văn Tuân, (2010). Về Công nghệ LiDAR.  Tạp chí KH ĐĐ và BĐ; số 5 (9/2010), tr. 30-34.

[5]. Trần Đình Trí, Vũ Long, Trần Thanh Hà (2012). Mô hình toán học và tham số kiểm định trong công nghệ LiDAR. Tuyển tập BC HNKH lần thứ 20,  Đại học  Mỏ - Địa chất, Hà Nội, (Q.5), tr.111-11

- Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) |  | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Mở đầu. Giới thiệu chung về Công nghệ LiDAR | 4 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1] - Phần Mở đầu. Tham khảo [4]. |  |
|  | Chương 1. Tổng quan về vật lý Laser | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Cấu tạo chung của một máy phát Laser | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 1.1. |  |
|  | 1.2.Các loại laser | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 1.2. |  |
|  | 1.3.Các tính chất của chùm tia laser | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 1.3 |  |
|  | 1.4.Các ứng dụng cơ bản của bức xạ laser | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 1.4. |  |
| 3-4 | Chương 2. Đo khoảng cách băng tia Lsser | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Kiến thức cơ bản về sóng điện từ | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 2.1. |  |
|  | 2.2.Nguyên lý chung vể đo dài điện quang | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 12.2 |  |
|  | 2.3.Phân loại các phương pháp đo dài điện quang | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 2.3 |  |
|  | 2.4.Nguyên lý hoạt động của máy đo khoảng cách bằng xung laser | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 2.4 |  |
|  | 2.5.Nguyên lý hoạt động của máy đo khoảng cách laser bằng pha | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 2.5 |  |
| 4-5 | Chương 3. Hệ thống thiết bị trong công nghệ LiDAR | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Khái niệm chung về hệ thống thiết bị của công nghệ | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 3.1. Tham khảo [2,3]. |  |
|  | 3.2.Các thành phần của hệ thống | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 3.2. Tham khảo [2,3]. |  |
|  | 3.3.Mối quan hệ không gian của các thành phần trong hệ thống | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 3.3. Tham khảo [2,3]. |  |
|  | 3.4.Hệ thống định vị toàn cầu GPS | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 3.4 |  |
|  | 3.5.Hệ thống đạo hàng và đo quán tính INS/IMU | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 3.5 |  |
|  | Thảo luận và bài tập |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 | Chương 4. Xử lý số liệu trong công nghệ LiDAR | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Nguyên lý thành lập các lời giải đạo hàng | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 4.1 |  |
|  | 4.2.Phương trình động học của hệ thống đạo hàng quán tính | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 4.2 |  |
|  | 4.3.Cơ chế hoạt động của hệ thống định vị và đạo hàng | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 4.3 |  |
|  | 4.5.Các bài toán lọc điểm tạo DTM/DEM | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 4.4 |  |
|  | Thảo luận và bài tập | 4 |  |  |  |  |  |
| 7-8 | Chương 5. Ứng dụng của công nghệ LiDAR | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Các công đoạn trong quá trình quét LiDAR | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 5.1 |  |
|  | 5.2.Thành lập mô hình số độ cao bề mặt địa hình bằng công nghệ LiDAR | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 5.2 |  |
|  | 5.3.Ứng dụng công nghệ LiDAR trong đo vẽ địa hình đáy biển | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 5.3 |  |
|  | 5.4.Công nghệ tích hợp LiDAR và Máy chụp ảnh số trong trắc địa địa hình | 2 |  |  |  | Sinh viên đọc tài liệu [1], Mục 5.4 |  |
|  | Bài tập | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020 |  |  |
| TRƯỞNG KHOA |  |  |  | TRƯỞNG BỘ MÔN |  |  |
| TS. Trần Thùy Dương |  |  |  | PGS.TS Trần Xuân Trường |  |  |