	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Trạm biến áp và nhà máy điện (Transformer Substations and Power Plants)

Mã học phần: 

4090149
 
Số tín chỉ:


3(3-0-6), học trong vòng 16 tuần
Số tiết học phần: 



Lý thuyết: 39
;
 
Bài tập: 6 ; 

Thực hành: 0

                    Thực tập:  0;


Đồ án:
 0;

 Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần

 2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Lê Xuân Thành
0901-04
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ Điện

3. Điều kiện học học phần 

3.1 Môn học tiên quyết: 7090115
3.2 Môn học học trước: 7090115
4.  Mục tiêu học phần: 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản: đặc điểm nhà máy điện và trạm biến áp, các thiết bị điện chính, sơ đồ nối điện cơ bản của nhà máy điện và trạm biến áp, lựa chọn các phần tử cơ bản trong các sơ đồ nối điện này.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Kiến thức cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp, về phụ tải, biểu đồ phụ tải và các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện.
4.1.2. Kiến thức cơ bản các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.3. Kiến thức về việc lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.1.4.  Kiến thức về các sơ đồ nối điện trong các nhà máy điện và trạm biến áp 
4.1.5. Kiến thức về các thiết bị phân phối điện trong nhà và ngoài trời ở nhà máy điện và trạm biến áp.
4.2. Kỹ năng

4.2.1.  Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại nhà máy điện và các thiết bị điện chính trong các nhà máy điện và các trạm biến áp.
4.2.2.  Biết cách lựa chọn một số phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
4.2.3. Hiểu rõ được các dạng sơ đồ nối điện trong các loại nhà máy điện và trạm biến áp.
4.2.4. Biết cách lựa chọn các sơ đồ nối điện phù hợp theo yêu cầu của mạng điện.

4.2.5. Hiểu được cấu trúc điện tự dùng trong các nhà máy điện.

4.2.6. Hiểu và đọc được sơ đồ các thiết bị phân phối điện trong nhà và ngoài trời.
4.2.7. Biết làm việc theo nhóm, trao đổi, tìm kiếm thông tin, tài liệu qua sách giáo trình và trên mạng Internet.

5. Tóm tắt nội dung môn học: 
Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp, thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp, sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp, thiết bị phân phối điện.
6. Nội dung chi tiết môn học: 

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp
	5
	

	1.1
	Khái quát về quá trình sản xuất và phân phối điện năng
	2
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Trạm biến áp
	1
	4.1.1


	1.3
	 Phụ tải-Biểu đồ phụ tải
	1
	

	1.4
	Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện
	1
	

	Chương 2
	Thiết bị điện chính trong nhà máy điện
và trạm biến áp
	6
	

	2.1
	Máy phát điện
	2
	4.1.2
4.2.1

	2.2
	Máy biến áp
	4
	

	Chương 3
	Lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện

và trạm biến áp
	14
	

	3.1
	Phân tích tác dụng của dòng điện với khí cụ điện và dây dẫn
	2
	4.1.3
4.2.2

	3.2
	Lựa chọn máy cắt, dao cách ly, cầu chì cao áp
	3
	

	3.3
	Lựa chọn thanh dẫn
	3
	

	3.4
	Lựa chọn kháng điện
	4
	

	3.5
	Lựa chọn máy biến dòng
	1
	

	3.6
	Lựa chọn máy biến điện áp
	1
	

	Chương 4
	Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
	13
	

	4.1.
	Khái niệm chung
	1
	4.1.4
4.2.3

	4.2
	Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản
	2
	4.1.4

4.2.3

4.2.4

	4.3
	Sơ đồ nối điện của nhà máy nhiệt điện
	2
	

	4.4
	Sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện
	2
	

	4.5
	Sơ đồ nối điện của nhà máy điện nguyên tử
	2
	

	4.6
	Sơ đồ nối điện của trạm biến áp hạ áp
	2
	

	4.7
	Điện tự dùng trong nhà máy điện
	2
	4.1.4
4.2.4

4.2.7

	Chương 5
	Thiết bị phân phối điện
	7
	

	5.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.5

4.2.6

4.2.7

	5.2
	Thiết bị phân phối điện trong nhà
	2
	

	5.3
	Thiết bị phân phối điện ngoài trời
	2
	

	5.4
	Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điển hình
	2
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy: Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 


	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


9.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập

	[1]. Bài giảng môn học Trạm biến áp và Nhà máy điện
	

	[2] Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp. Nguyễn Hữu Khái. Nhà xuất bản giáo dục. Hà Nội 2011.
	

	[3] Trạm điện. Trần Bá Đề. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội 2003
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1. Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp
	5
	
	
	

	
	1.1. Khái quát về quá trình sản xuất và phân phối điện năng
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 1, mục 1.1; tài liệu [2]: chương 1, mục 1.1 

	
	1.2. Trạm biến áp
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 1, mục 1.2; tài liệu [3]: chương 3

	
	1.3. Phụ tải-Biểu đồ phụ tải
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 1, mục 1.3; tài liệu [2]: chương 1, mục 1.2; tài liệu [3]: chương 2

	
	1.4. Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện
	
	
	
	Tài liệu [1]: chương 1, mục 1.4; tài liệu [2]: chương 1, mục 1.3

	2,3
	Chương 2. Thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp
	4
	2
	
	

	
	2.1. Máy phát điện
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 2, mục 2.1; 

	
	2.2. Máy biến áp
	2
	2
	
	Tài liệu [1]: chương 2, mục 2.2; tài liệu [2]: chương 6

	
	Chương 3. Lựa chọn các phần tử về điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
	10
	4
	
	

	4
	3.1. Phân tích tác dụng của dòng điện với khí cụ điện và dây dẫn
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.1; tài liệu [2]: chương 2

	4,5
	3.2. Lựa chọn máy cắt, dao cách ly, cầu chì cao áp
	2
	1
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.2; tài liệu [2]: chương 5, mục 5.2, tài liệu [3]: chương 5, mục 5.3

	5
	3.3. Lựa chọn thanh dẫn
	2
	1
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.3; tài liệu [2]: chương 4; tài liệu [3] chương 5, mục 5.8

	5,6
	3.4. Lựa chọn kháng điện
	2
	2
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.4; tài liệu [2]: chương 5, mục 5.6, tài liệu [3] chương 5, mục 5.9

	
	3.5. Lựa chọn máy biến dòng
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.5; tài liệu [2]: chương 5, mục 5.4, tài liệu [3]: chương 5, mục 5.10

	
	3.6. Lựa chọn máy biến điện áp
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 3, mục 3.6; tài liệu [2]: chương 5, mục 5.5, tài liệu [3]: chương 5, mục 5.11

	
	Chương 4. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp
	13
	
	
	

	7
	4.1. Khái niệm chung
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.1

	
	4.2. Các dạng sơ đồ nối điện cơ bản
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.2; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.2

	7,8
	4.3. Sơ đồ nối điện của nhà máy nhiệt điện
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.3; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.3, 7.4

	
	4.4. Sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.4; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.5

	9,10
	4.5. Sơ đồ nối điện của nhà máy điện nguyên tử
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.5; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.6

	
	4.6. Sơ đồ nối điện của trạm biến áp hạ áp
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.6; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.7, tài liệu [3]: chương 3, mục 3.3

	
	4.7. Điện tự dùng trong nhà máy điện
	2
	
	
	Tài liệu [1]: chương 4, mục 4.7; tài liệu [2]: chương 7, mục 7.9

	
	Chương 5. Thiết bị phân phối điện
	7
	
	
	

	11
	5.1. Khái niệm chung
	1
	
	
	Tài liệu [1]: chương 5, mục 5.1

	
	5.2. Thiết bị phân phối điện trong nhà
	2
	
	
	Tài liệu [2]: chương 7, mục 7.2; tài liệu [1]: chương 8

	12
	5.3. Thiết bị phân phối điện ngoài trời
	2
	
	
	Tài liệu [2]: chương 7, mục 7.3; tài liệu [1]: chương 8

	
	5.4. Một số cấu trúc của thiết bị phân phối điển hình
	2
	
	
	Tài liệu [2]: chương 7, mục 7.3; tài liệu [1]: chương 8


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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