	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tổ chức cung cấp và vận hành hệ thống điện mỏ
Mã số học phần: 7090166
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 3
Số tiết học phần: 
			Lý thuyết: 45 tiết; 	Bài tập: 0 tiết; 	Thực hành: 0 tiết; 
        Thực tập: 0 ; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Đỗ Như Ý	0901-08
2. TS. Hồ Việt Bun	0901-10
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
	3.1. Môn học tiên quyết: 
	3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Tổ chức cung cấp điện cho mỏ hầm lò.
4.1.2. Tổ chức cung cấp điện cho mỏ lộ thiên.
4.1.3. Vận hành hệ thông điện trong mỏ hầm lò. 
4.1.3. Vận hành hệ thông điện trong mỏ lộ thiên. 
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Hiểu được kỹ thuật tiết kiệm điện năng.
4.2.2.  Ứng dụng được các giải pháp tiết kiệm điện năng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản về Tổ chức cung cấp và vận hành hệ thống điện mỏ hầm lò và lộ thiên.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổ chức cung cấp điện cho mỏ hầm lò
	10
	

	1.1
	Khái niệm
	
	4.1.1

	1.2
	Tổ chức cung cấp điện cho khu vực hầm lò qua giếng
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.3
	Tổ chức cung cấp điện cho khu vực hầm lò qua lỗ khoan
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	14
	Tổ chức cung cấp điện cho khu vực lò chợ và lò chuẩn bị
	
	

	Chương 2
	Tổ chức cung cấp điện cho mỏ lộ thiên
	10
	

	2.1
	Khái niệm 
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.2
	Tổ chức cung cấp điện theo phương pháp dọc tầng công tác
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.3
	Tổ chức cung cấp điện theo phương pháp ngang tầng công tác
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.4
	Tổ chức cung cấp điện theo phương pháp hỗ hợp
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	Vận hành hệ thông điện trong mỏ hầm lò
	10
	

	3.1
	Vần hành hệ thống máy khấu than liên hợp
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2
	Vận hành hệ thống trục tải giếng đứng và nghiêng
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.3
	Vận hành hệ thống tàu điện
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.4
	Vận hành hệ thống thông gió mỏ
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.5
	Vận hành hệ thống bơm thoát nước mỏ
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.6
	Vận hành hệ thống trạm biến áp và máy phát điện
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 4
	Vận hành hệ thông điện trong mỏ lộ thiên
	15
	

	4.1
	Khái niệm
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.2
	Vận hành hệ thống bơm thoát nước mỏ
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.3
	Vận hành sử dụng hệ thống máy xúc điện
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.4
	Vận hành hệ thống trạm biến áp và máy phát điện
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết.
- Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.	
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	[bookmark: _Hlk35720152]TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Anh nghĩa, Trần Bá Đề. Giáo trình Điện khí hoá mỏ, NXB. Giao thông vận tải, Hà Nội 2008.
[2] Nguyễn Hanh Tiến. Giáo trình Điện mỏ, NXB Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội 2004.
[3] Trần Bá Đề. Bài giảng Kỹ thuật Điện mỏ, NXB Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội 2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Tổ chức cung cấp điện cho mỏ hầm lò
	20
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2
	Tổ chức cung cấp điện cho mỏ lộ thiên
	20
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3
	Vận hành hệ thông điện trong mỏ hầm lò
	30
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4
	Vận hành hệ thông điện trong mỏ lộ thiên
	20
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1], Tham khảo nội dung Tài liệu [1-4], 
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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