| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

- Tên học phần:  Thủy lực - cung cấp nước và khí

Hydraulic - water and gas supply

Mã số học phần:

Số tín chỉ học phần: 02 TC

Số tiết học phần:  2(1,8 - 0,2 – 3,6); học trong 8 tuần.

Lý thuyết:    27 tiết ; Bài tập, thực hành:     3 tiết;  tự học : 54 tiết

Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy: 	Mã giảng viên

1. PGS.TS. Vũ Nam Ngạn	0905-01

2. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-13

2.2. Bộ môn:    Máy và Thiết bị Công nghiệp

2.3. Khoa:        Cơ điện

- Điều kiện học học phần

  - Môn học tiên quyết:

  - Môn học học trước:

- Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức

    - Sinh viên hiểu biết được:

- Khái niêm cơ bản về thủy lực, các phương trình cơ bản về thủy khí động lực và việc áp dụng vào kỹ thuật cung cấp nước và khí;

-  Cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của 02 loại máy thủy khí là: máy bơm  và  máy nén khí trong công nghiệp mỏ;

- Nắm được phương pháp, kỹ thuật cung cấp nước và khí cho các thiết bị dùng nươc và khí.

4.1.2. Biết nguyên tắc tính toán lựa chọn các máy bơm và máy nén khí theo yêu cầu đặt ra;

4.1.3. Biết nguyên tắc tính toán lựa chọn hệ thống đường ống dẫn nước và khí theo yêu cầu đặt ra;

4.1.5. Hiểu biết bản chất của các hiện tượng xảy ra trong các máy để có biện pháp xử lý, ví dụ: Hiện tượng xâm thực bơm; hiện tượng và nguyên nhân mòn hỏng các chi tiết của máy và thiết bị trong hệ thống cung cấp nước và khí.v..v…

  - Kỹ năng

    - Biết xử lý, khắc phục một số tình trạng xảy ra về kỹ thuật trong thực tế của các hệ thống cung cấp nước và khí; của trạm bơm và trạm nén khí.

    - Có kỹ năng tính toán lựa chọn các bộ phận của hệ thống cung cấp nước và khí

- Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 4 phần chính: Phần 1: Giới thiệu kiến thức cơ bản về thủy khí kỹ thuật có liên quan áp dụng cho hệ thống cung cấp nước và khí, như: thủy động lực học và tổn thất năng lượng của dòng chảy. Phần 2: giới thiệu lý thuyết cơ bản về  máy thủy khí kiểu cánh dẫn, các phương trình và các đường đặc tính năng lượng của máy cánh dẫn ly tâm, máy hướng trục, chế độ làm việc của máy trong mạng dẫn. Phần 3: giới thiệu kết cấu và nguyên lý làm việc của các loại máy bơm ly tâm và một số loại máy bơm khác cho ngành mỏ; hiện tượng xâm thực bơm; nguyên lý cung cấp nước của máy bơm ly tâm bơm nước sạch, huyền phù và dòng hỗn hợp hai pha rắn-lỏng (bùn than), ghép liên hợp các máy bơm; tính toán lựa chọn hệ thống đường ống cung cấp nước. Phần 4:  nghiên cứu về máy nén khí và thiết bị cung cấp khí nén; tính toán lựa chọn máy nén khí và đường ống cung cấp khí, các thiết bị phụ của trạm khí nén. Ngoài các phần nội dung chính, có phần phụ lục giới thiệu hình vẽ một số máy bơm và máy nén khí thường dùng.

- Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung |  | Số tiết | Mục tiêu |
| MỞ ĐẦU |  |  |  |  |
| 1- | Mục đích, Nội dung và yêu cầu của môn học |  | 0,5 |  |
| 1.1- | Mục đích |  |  | Nêu được các mục tiêu SV cần đạt được |
| 1.2- | Nội dung |  |  | Nắm được các phần chính của môn học |
| 1.3- | Yêu cầu |  |  | Biết tính toán cơ bản, lựa chọn được các thiết bị phù hợp với các quá trình công nghệ của nội dung cung cấp nước và khí |
| 2- | Khái niệm và phân loại |  |  |  |
| 2.1- | Khái niệm |  |  |  |
| 2.2- | Phân loại máy thủy lực, máy nén khí |  |  | Biết phương pháp và cách phân loại MTL-MNK |
| 3- | Các thông số cơ bản và thứ nguyên |  |  |  |
| 3.1- | Lưu lượng |  |  | Biết lưu lượng thể tích và lưu lượng khối |
| 3.2- | Áp suất |  |  | Áp suất chất khí và áp suất chất lỏng |
| 3.3- | Công suất |  |  | Công suất hữu ích và công suất máy |
|  | Phần 1: Thủy lực |  |  |  |
| Chương 1 | Thủy đông lực học |  | 2,5 | Nắm được khái niệm môn học Thủy lực- áp dụng vào cung cấp nước và khí |
| 1.1 | Phân loại chuyển động chất lỏng |  |  |  |
| 1.2 | Quĩ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố |  |  |  |
| 1.3 | Phương trình liên tục của dòng chảy |  |  | Biết các phương trình được áp dụng cho môn học này |
| 1.4 | phương trình becnuli của dòng chảy chất lỏng thực |  |  |  |
| 1.5 | Độ dóc thủy lực , độ dóc đo áp |  |  |  |
| Chương 2 | Tổn thất năng lượng |  | 3 | Biết tính toán các loại tổn thất thủy lực trong hệ thống cung cấp nức và khí |
| 2.1 | Hai trạng thái chuyển động của dòng chảy |  |  |  |
| 2.2 | Tính toán tổn thất dọc đường |  |  |  |
| 2.3 | Các công thức tính hệ số ma sát |  |  |  |
| 2.4 | Tổn thất cục bộ |  |  |  |
| PHẦN 2. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ M TL – MNK CÁNH DẪN |  |  |  |  |
| Chương 1. | Phương trình áp suất lý thuyết và đường đặc tính lý thuyết của máy cánh dẫn |  | 3 | Hiểu được cấu tạo loại máy, chuyển động của chất lỏng trong bánh công tác |
| 1.1- | Nguyên tắc cấu tạo và các thành phần vận tốc của dòng chẩy trong bánh công tác |  |  |  |
| 1.2- | Phương trình áp suất lý thuyết của MTL - MNK cánh dẫn |  |  | Biết bản chất các giả thiết để xây dựng phương trình |
| 1.3- | Đường đặc tính áp suất lý thuyết của máy cánh dẫn |  |  | Xây dựng được đường đặc tính lý thuyết |
| 1.4- | Các loại tổn thất và đường đặc tính áp suất thực tế của máy |  |  | ; Hiểu được các loại tổn thất năng lượng dẫn đến làm giảm áp suất của máy, đường đặc tính áp suất thực tế của máy |
| Chương 2. | Sự làm việc của máy cánh dẫn khi số vòng quay không đổi |  | 3 |  |
| 2.1- | Đường đặc tính mạng ống dẫn |  |  | Hiểu biết được điểm làm việc của máy là điểm cân bằng năng lượng giữa máy và mạng ống dẫn |
| 2.2- | Điểm xác định chế độ làm việc của máy cánh dẫn cánh dẫn. |  |  |  |
| 2.2.1- | Điểm xác định chế độ làm việc của máy cánh dẫn trong mạng đường ống |  |  |  |
| 2.2.2- | Vùng sử dụng kinh tế |  |  |  |
| PHẦN 3. HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC VÀ BƠM CHẤT LỎNG KHÁC |  |  |  |  |
| Chương 1. | Máy bơm ly tâm |  | 5 |  |
| 1.1- | Phân loại và nguyên lý kết cấu của máy bơm ly tâm |  |  | Nắm được kết cấu và nguyên lý làm việc của MBLT |
| 1.2- | Tính toán công suất của máy bơm ly tâm |  |  | Tính được công suất yêu cầu trên trục bơm và chọn động cơ |
| 1.3- | Điều chỉnh máy bơm ly tâm |  |  |  |
| 1.3.1- | Sự cần thiết phải điều chỉnh máy bơm |  |  | Nắm được các lý do cần phải điều chỉnh máy bơm ly tâm; Các phương pháp điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh |
| 1.3.2- | Các phương pháp điều chỉnh |  |  |  |
| 1.4- | Hiện tượng xâm thực và tính toán chiều cao hút cho phép |  |  |  |
| 1.4.1- | Hiện tượng xâm thực |  |  | Làm cho SV hiểu được bản chất của hiện tượng xâm thực, nguyên nhân chính; áp dụng tính toán được chiều cao hút cho phép |
| 1.4.2- | Tính toán chiều cao hút cho phép |  |  |  |
| 1.4.3- | Các biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng xâm thực |  |  | Đưa ra được các biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng xâm thực máy bơm |
| 1.5- | Các lực tác dụng trong máy bơm ly tâm |  |  |  |
| 1.5.1- | Lực hướng trục và lực hướng kính |  |  | Nắm được nguyên nhân xuất hiện các lực, tính toán và những biện pháp cân bằng lực, giảm lực ở các loại máy bơm ly tâm |
| 1.5.2- | Những biện pháp cân bằng lực và giảm tác dụng của lực |  |  |  |
| 1.6 | Các máy bơm ly tâm và lĩnh vực ứng dụng |  |  |  |
| 1.6.1- | Các kiểu máy bơm ly tâm thường dùng |  |  | Hiểu được kết cấu của các loại máy bơm ly tâm thường dùng |
| 1.6.2- | Máy bơm ly tâm cho hỗn hợp hai pha rắn-lỏng |  |  | Nắm được ảnh hưởng của các yếu tố hạt rắn trong dòng hỗn hợp đến đường đặc tính máy và mạng dẫn, hiện tượng lắng đọng hạt rắn, nguy hiểm |
| 3.6.3- | Máy bơm cho chất lỏng có tính a xit |  |  | Vật liệu chế tọa các chi tiết máy bơm để chống ăn mòn hóa học |
| 1.7- | Các sơ đồ hệ thống bơm trong nhà máy tuyển |  |  | Nắm được một số sơ đồ hệ thống bơm trong nhà máy tuyển và ứng dụng |
| 1.8 | Tính toán lựa chọn thiết bị bơm cấp nước, huyền phù và hỗn hợp bùn than |  |  | Nắm được yêu cầu và các bước tính toán lựa chọn máy bơm và đường ống dẫn |
| 1.9- | Kiểm nghiệm và vận hành máy bơm |  |  | Phương pháp kiểm nghiệm máy bơm để nhận được các đường đặc tính năng lượng |
| Chương 2. | Các loại máy bơm khác |  | 2 |  |
| 2.1- | Máy bơm piston |  |  | Nắm được nguyên lý kết cấu và làm việc của các loại bơm và thiết bị bơm thể tích và các máy bơm khác |
| 2.2- | Thiết bị bơm Airlift |  |  |  |
| 2.3- | Máy bơm sử dụng năng lượng khí nén |  |  |  |
| Chương 3. | Ghép liên hợp các máy bơm cùng làm việc |  | 3 |  |
| 3.1- | Yêu cầu và nguyên tắc của việc ghép liên hợp |  |  | SV nắm được vì sao phải ghép liên hợp các máy bơm, nguyên tắc ghép, biết phương pháp xác định các thông số chung khi ghép liên hợp |
| 3.2- | Ghép song song các máy bơm |  |  |  |
| 3.3- | Ghép nối tiếp các máy bơm |  |  |  |
| PHẦN 4. HẸ THỐNG CUNG CẤP KHÍ NÉN |  |  |  |  |
| Chương 1. |  | Máy nén khí piston | 3 |  |
| 1.1- |  | Phân loại máy nén khí piston |  |  |
| 1.1.1- |  | Nguyên tắc phân loại |  | Hiểu được phương pháp phân loại, nguyên lý nén một cấp và nhiều cấp, tính toán các thông số |
| 1.1.2- |  | Máy nén khí một cấp |  |  |
| 1.1.3- |  | Máy nén khí nhiều cấp |  |  |
| 1.2 |  | Đường đặc tính của máy nén khí piston |  | Phân biệt đường đặc tính máy thể tích và loại máy khác |
| 1.3- |  | Biểu đồ chỉ thị và phương pháp tính toán một số thông số cơ bản |  |  |
| 1.3.1- |  | Biểu đồ chỉ thị lý thuyết |  | Xây dựng được biểu đồ chỉ thị lý thuyết và biểu đồ chỉ thị thực tế khi nén một cấp và nén nhiều cấp |
| 1..3.2- |  | Biểu đồ chỉ thị thực tế |  |  |
| 1.3.3- |  | Tính toán một số thông số cơ bản |  |  |
| 1.4 |  | Làm mát và làm lạnh trong máy nén khí |  | Vì sao phải làm mát và làm lạnh, tính toán |
| Chương 2. |  | Tính toán lựa chọn thiết bị cung cấp khí nén | 3 |  |
| 2.1- |  | Tính toán lựa chọn máy nén khí |  | Biết yêu cầu lựa chọn máy nén khí và ống dẫn, các bước tính toán lựa chọn, kiểm tra để đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế |
| 2.2- |  | Tính toán thiết kế mạng ống dẫn khí nén |  |  |
| 2.3- |  | Tính toán hệ thống làm mát, làm lạnh và bôi trơn |  |  |
| 2.4- |  | Tính toán lựa chọn bình khí nén và các thiết bị phụ trong trạm nén khí |  |  |
| PHẦN PHỤ LỤC |  |  |  |  |
| PL1 |  | Các hình vẽ kết cấu một số loại máy bơm thường dùng trong ngành mỏ |  | Nắm được kết cấu các chi tiết, các bộ phận của một số loại máy bơm và tác dụng của nó |
| PL2 |  | Hình vẽ kết cấu một số loại máy nén khí trong ngành mỏ |  | Nắm được kết cấu các chi tiết, các bộ phận của một số loại máy nén khí trong ngành mỏ |
| 6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có) |  |  |  |  |
| Đề mục | Nội dung |  | Số tiết | Mục tiêu |
|  | Máy bơm ly tâm |  |  | 4.1.1 |
| Bài 1 | Xác định đường đặc tính của máy bơm ly tâm |  | 1 |  |
| Bài 2 | Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén khí |  | 1 |  |

- Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với việc giới thiệu các vấn đề kỹ thuật ứng dụng trong thực tế sản xuất; những hiện tượng và sự cố kỹ thuật xảy ra trên các máy thực tế, biện pháp khắc phục.

- Nêu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào việc tính toán lựa chọn, thiết kế máy sau này

- Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

  - Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học ≥80%/tổng số tiết | Chiếm 10% |
| 2 | Điểm bài tập | Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. |  |
| 3 | Điểm bài tập nhóm | - Báo cáo/thuyết minh/... - Được nhóm xác nhận có tham gia. |  |
| 4 | Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập | - Báo cáo, kỹ năng thực hành/.... - Tham gia 100% số giờ. | Chiếm 30% |
| 5 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | - Kiểm tra viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ 20 phút |  |
| 6 | Điểm thi kết thúc học phần | - Dự thi kết thúc học phần: Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút). | Chiếm 60% |

Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.

  - Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

- Tài liệu học tập

[1] Giáo trình/bài giảng : Thủy lực – cung cấp nước và khí (Giáo trình cần biên soạn) [2] Tài liệu tham khảo khác: 1- PGS.TS Võ Quang Minh, KS. Vương Lan Vân .Thủy lực đại cương (2000).. Trường ĐH Mỏ - Địa chất 2- Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn: Giáo trình Máy Thủy Khí (2012) - tái bản có sửa chữa và bổ sung. Đại học Mỏ-Địa chất. 3- Trần sỹ Việt, Vũ Duy Quang: Thủy khí động lực kỹ thuật I, II (1979). Nhà xuất bản Đại học và THCN. - Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn: Hướng dẫn đồ án môn học Myas Thủy Khí (2014), Đại học Mỏ-Địac chất. - Herbert Sigloch: Stroemungsmaschinen. Grundlagen und Anwendungen. 2. Auflage; Carl Hanser Verlag Muenschen Wien 1993. - Гейeр, B. Г. и др Шaхтныe Вeнтиляторныe Установки. “ Недра“, Москва 1987 - K.H. Huettner: Kolbenverdichter. Springer-Verlag Berlin Heideberg 1992

- Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) |  | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mở đầu (0,5t) PHẦN 1 Chương 1 (2,5t) Chương 2 (3t): | 0,5 2,5 3 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | Đọc trước các phần lý thuyết về thủy khí kỹ thuật, các khái niệm và định nghĩa về chất lỏng lý tưởng, chất lỏng thực. Các phương trình thủy tĩnh và thủy động, phương trình trạng thái khí nén... |  |
| 2 | PHẦN 2 Chương 1 (3t) Chương 2 (3t): | 3 3 | 0 0 |  | 0 0 | - Tự nghiên cứu trước về cơ sở lý luận để xây dựng phương trình áp suất lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng - Chuẩn bị về phương pháp xây dựng đường đặc tính mạng dẫn và đường đặc tính của máy |  |
| 3 | PHẦN 3 Chương 1 (5t) Chương 2 (2t): | 5 1 | 0 0 |  | 0 0 | - Tự nghiên cứu trước về phương pháp xác định điểm làm việc của máy bơm ly tâm và vùng sử dụng hợp lý. |  |
| 4 | Tiếp Chương 2 (2t): Chương 3 (3t): PHẦN 4 Chương 1 (3t) | 1 3 2 | 0 0 |  | 0 0 | - SV cần tìm hiểu trước về nguyên tắc điều chỉnh máy bơm và bản chất của hiện tượng xâm thực nêu ra trong giáo trình - SV chuẩn bị về nguyên nhân phất sinh các lực trong bơm ly tâm, tính toán, cân bằng lực. |  |
| 5 | - Tiếp Chương 1 (3t) - Kiểm tra giữa kỳ - Chương 2 (3t) | 1 1 3 | 0 0 |  | 0 0 | - SV tìm hiểu trước giáo trình về các loại máy nén khí piston - Tìm hiểu về lý do phải điều chỉnh năng suất MNK |  |
| 6 | Thực tập, thí nghiệm (nếu có) - Thí nghiệm xây dựng đường đặc tính máy bơm ly tâm - Tìm hiểu kết cấu và nguyên lý làm việc của máy nén khí | 3 | 0 |  | 2 | - Phần tính toán lựa chọn các thiết bị phụ và tính toán chỉ tiêu kinh tế - SV chuẩn bị kiến thức về xây dựng đường đặc tính máy bơm, kiểm nghiệm bơm - Xem lại phần kết cấu và nguyên lý làm việc của máy nén khí |  |
|  |  |  |  | Hà nội, ngày … tháng … năm 2018 |  |  |
| TRƯỞNG KHOA TS. Khổng Cao Phong |  |  |  | TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Văn Xô |  |  |