| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT ---------------------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần

- Tiếng Việt:	Thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị

- Tiếng Anh:	Construction of underground technical urban

# Mã học phần: 7100127

Số tín chỉ:	3 (3-0-6)

Phân bổ thời gian:

Lý thuyết: 45;		Bài tập: 0;		Thực hành: 0

Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 0

| 2. | Đơn vị quản lý học phần |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Giảng viên giảng dạy 1. TS. Nguyễn Duyên Phong | Mã giảng viên 0303-17 |
|  | 2. TS. Đặng Trung Thành | 0303-09 |
|  | 3. TS. Trần Tuấn Minh | 0303-11 |
| 2.2. | Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ |  |
| 2.3. | Khoa: Xây dựng |  |
| 3. | Điều kiện học học phần: |  |
| 3.1. | Môn học tiên quyết: |  |

- Sức bền vật liệu

- 4100107 Cơ học kết cấu

- 4030507 Cơ học đất

4. Mục tiêu học phần

Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Xây dựng công trình ngầm những kiến thức cơ bản về các phương pháp thi công công trình kỹ thuật đô thị. Nắm được dây truyền công nghệ thi công một số phương phương pháp thi công đường hầm kỹ thuật trong đô thị.

# 4.1. Kiến thức

4.1.1. Tổng quan về phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị

4.1.2. Phương pháp đào bằng máy đào hầm loại nhỏ

4.1.3. Phương pháp nén xuyên qua

4.1.4. Phương pháp khoan qua

4.1.5. Phương pháp đào nén qua

4.1.6. Phương pháp ô ống bảo vệ

4.1.7. Các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị

# 4.2. Kỹ năng

5. Tóm tắt nội dung học phần

- Giới thiệu chung về các phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị;

- Trình bày mục đích, nhiệm vụ, ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng phương pháp;

- Giới thiệu các loại kết cấu chống và công nghệ chống giữ phù hợp với từng phương pháp.

# 6. Cấu trúc nội dung học phần

# Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Chương 1 | Tổng quan về phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 5 | 4.1.1 |
| 1.1. | Các khái niệm và định nghĩa |  |  |
| 1.2. | Vài nét về lịch sử phát triển |  |  |
| 1.3. | Các phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị |  |  |
| Chương 2 | Phương pháp đào bằng máy đào hầm loại nhỏ | 7 | 4.1.2 |
| 2.1. | Tổng quan phương pháp |  |  |
| 2.2. | Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp |  |  |
| 2.3. | Ưu nhược điểm của phương pháp |  |  |
| 2.4. | Điều kiện áp dụng của phương pháp |  |  |
| Chương 3 | Phương pháp nén xuyên qua | 7 | 4.1.3 |
| 3.1. | Tổng quan phương pháp |  |  |
| 3.2. | Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp |  |  |
| 3.3. | Ưu nhược điểm của phương pháp |  |  |
| 3.4 | Điều kiện áp dụng của phương pháp |  |  |
| Chương 4 | Phương pháp khoan qua | 7 | 4.1.4 |
| 4.1. | Tổng quan phương pháp |  |  |
| 4.2. | Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp |  |  |
| 4.3. | Ưu nhược điểm của phương pháp |  |  |
| 4.4. | Điều kiện áp dụng của phương pháp |  |  |
| Chương 5 | Phương pháp đào nén qua | 7 | 4.1.5 |
| 5.1. | Tổng quan phương pháp |  |  |
| 5.2. | Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp |  |  |
| 5.3. | Ưu nhược điểm của phương pháp |  |  |
| 5.4. | Điều kiện áp dụng của phương pháp |  |  |
| Chương 6 | Phương pháp ô ống bảo vệ | 7 | 4.1.6 |
| 6.1. | Tổng quan phương pháp |  |  |
| 6.2. | Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp |  |  |
| 6.3. | Ưu nhược điểm của phương pháp |  |  |
| 6.4. | Điều kiện áp dụng của phương pháp |  |  |
| Chương 7 | Các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 5 | 4.1.7 |
| 7.1. | Các nguyên nhân gây ra sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị |  |  |
| 7.2. | Các giải pháp phòng ngừa sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị |  |  |
| 7.3. | Các giải pháp khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà;

- Nhắc lại những vấn đề chính cần nắm được trong bài cũ, trao đổi giải quyết các thắc mắc, vấn đề sinh viên chưa hiểu rõ;

- Giảng dạy lý thuyết và trao đổi về bài sinh viên đã chuẩn bị trước ở nhà;

- Đặt câu hỏi, bài tiểu luận nhỏ cho sinh viên về nhà chuẩn bị (không bắt buộc).

# 8. Nhiệm vụ của sinh viên

Các sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;

- Hoàn thành đầy đủ các câu hỏi, bài tiểu luận được giao;

- Tham dự kiểm tra giữa kỳ;

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);

- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung bài học tiếp theo.

# 9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/ tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập | Điểm trung bình các bài tiểu luận | 30% |
| 3 | Điểm kiểm tra giữa kì | Kiểm tra 60’ |  |
| 4 | Điểm thi kết thúc học phần | - Thi viết 60’ - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành các bài tiểu luận | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

# 10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng. Công nghệ xây dựng công trình ngầm. T.1 :Thi công lò bằng,lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ, Nhà xuất bản giao thông vận tải, Hà Nội, 1997.

[2]. Nguyễn Xuân Trọng. Thi công hầm và công trình ngầm. nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2010;

[3]. Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt. Tính toán thiết kế công trình ngầm. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2002;

[4]. Đỗ Ngọc Anh. Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp. Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội 2008.

# 11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1. Tổng quan về phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 5 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 1 |
|  | 1.1. Các khái niệm và định nghĩa | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 1 |
|  | 1.2. Vài nét về lịch sử phát triển | 2 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 1 |
|  | 1.3. Các phương pháp thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 2 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 1 |
|  | Chương 2. Phương pháp đào bằng máy đào hầm loại nhỏ | 7 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 2 |
|  | 2.1. Tổng quan phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 2 |
| 2 | 2.2. Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp | 4 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 2 |
|  | 2.3. Ưu nhược điểm của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 2 |
|  | 2.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 4 của chương 2 |
| 3 | Chương 3. Phương pháp nén xuyên qua | 7 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 3 |
|  | 3.1. Tổng quan phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 3 |
|  | 3.2. Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp | 4 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 3 |
|  | 3.3. Ưu nhược điểm của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 3 |
| 4 | 3.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 4 của chương 3 |
|  | Chương 4. Phương pháp khoan qua | 7 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 4 |
|  | 4.1. Tổng quan phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 4 |
|  | 4.2. Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp | 4 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 4 |
| 5 | 4.3. Ưu nhược điểm của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 4 |
|  | 4.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 4 của chương 4 |
|  | Chương 5. Phương pháp đào nén qua | 7 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 5 |
|  | 5.1. Tổng quan phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 5 |
|  | 5.2. Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp | 4 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 5 |
| 6 | 5.3. Ưu nhược điểm của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 5 |
|  | 5.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 4 của chương 5 |
|  | Chương 6. Phương pháp ô ống bảo vệ | 7 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 6 |
|  | 6.1. Tổng quan phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 6 |
|  | 6.2. Sơ đồ công nghệ thi công của phương pháp | 4 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 6 |
| 7 | 6.3. Ưu nhược điểm của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 6 |
|  | 6.4. Điều kiện áp dụng của phương pháp | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 4 của chương 6 |
|  | Chương 7. Các dạng sự cố và biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 5 |  |  | + Tài liệu [1]: Chương 7 |
|  | 7.1. Các nguyên nhân gây ra sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 1 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 1 của chương 7 |
|  | 7.2. Các giải pháp phòng ngừa sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 2 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 2 của chương 7 |
|  | 7.3. Các giải pháp khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị | 2 | 0 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung mục 3 của chương 7 |

|  | Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |
| TRƯỞNG KHOA GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh | PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN GVC.TS. Đặng Trung Thành |