| BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ------------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng (Construction and Infrastructure Systems Engineering)

Mã số học phần: 7100217

Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0

Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh			0303-08

2. ThS. Ngô Xuân Hùng				1002-05

3. PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn			0303-35

4. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07

5. TS. Phạm Thị Nhàn					0303-15

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng

2.3. Khoa: Xây Dựng

3. Điều kiện học phần

3.1. Điều kiện tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7100227 (Kiến trúc công trình dân dụng)

3.3. Môn học song hành:

4. Mục tiêu môn học:

4.1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được:

4.1.1. Hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng.

4.1.2. Hệ thống điện trong công trình xây dựng.

4.1.3. Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng.

4.1.4. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong công trình xây dựng

4.1.5. Hệ thống thang máy trong công trình xây dựng

4.1.6. Hệ thống điện tử và một số hệ thống khác trong công trình xây dựng.

4.2. Kỹ năng:

Có kỹ năng tư duy, phân tích và thiết kế được các hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần bao gồm:

- Các hệ thống kỹ thuật trang bị trong công trình xây dựng như: cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy …v.v.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Chương 1 | Khái niệm chung về hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng | 1 | 4.1.1 4.2 |
| 1.1 | Khái niệm về trang thiết bị kỹ thuật cho công trình |  |  |
| 1.2 | Khái niệm về không gian kỹ thuật trong công trình |  |  |
| Chương 2 | Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình | 8 | 4.1.1 4.2 |
| 2.1 | Hệ thống cấp nước công trình |  |  |
| 2.2 | Hệ thống thoát nước trong nhà |  |  |
| Chương 3 | Hệ thống điện trong nhà - Thu lôi chống sét | 3 | 4.1.2 4.2 |
| 3.1 | Khái niệm chung hệ thống điện và chống sét cho công trình |  |  |
| 3.2 | Hệ thống điện trong nhà |  |  |
| 3.3 | Hệ thống thu lôi chống sét |  |  |
| Chương 4 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | 1 | 4.1.3 4.2 |
| 4.1 | Khái niệm chung về hệ thống chữa cháy |  |  |
| 4.2 | Phân cấp bậc chịu lửa cho công trình |  |  |
| 4.3 | Thiết kế ngăn cách cháy |  |  |
| Chương 5 | Hệ thống điều hoà không khí và thông gió | 8 | 4.1.4 4.2 |
| 5.1 | Khái niệm chung về điều hoà không khí và thông gió |  |  |
| 5.2 | Các cấu trúc của hệ thống điều hoà không khí |  |  |
| 5.3 | Phân loại các hệ thống điều hoà không khí |  |  |
| 5.4 | Nguyên lý chung của máy điều hòa không khí |  |  |
| 5.5 | Máy điều hoà không khí cục bộ |  |  |
| 5.6 | Máy điều hoà không khí dạng tủ |  |  |
| 5.7 | Máy điều hoà trung tâm |  |  |
| 5.8 | Hệ thống điều hoà không khí kiểu buồng phun |  |  |
| Chương 6 | Thang máy | 1 | 4.1.5 4.2 |
| 6.1 | Khái quát chung về hệ thống thang máy |  |  |
| 6.2 | Thang máy thẳng đứng |  |  |
| 6.3 | Thang máy cuốn (thang tự hành) |  |  |
| Chương 7 | Hệ thống điện tử tin học công trình | 6 | 4.1.6 4.2 |
| 7.1 | Khái niệm chung về hệ thống điện tử tin học công trình |  |  |
| 7.2 | Hệ thống camera giám sát và bảo vệ |  |  |
| 7.3 | Hệ thống hiển thị thông tin trên màn hình |  |  |
| 7.4 | Hệ thống thông tin liên lạc bằng điện thoại |  |  |
| 7.5 | Hệ thống thu tín hiệu truyền hình vệ tinh |  |  |
| 7.6 | Hệ thống bảo vệ chống đột nhập |  |  |
| 7.7 | Hệ thống âm thanh |  |  |
| 7.8 | Hệ thống đàm thoại giữa trong và ngoài nhà |  |  |
| 7.9 | Hệ thống báo cháy |  |  |
| Chương 8 | Một số hệ thống trang thiết bị kỹ thuật khác | 2 | 4.1.6 4.2 |
| 8.1 | Hệ thống cung cấp gas tập trung |  |  |
| 8.2 | Hệ thống đổ và thu gom rác thải |  |  |
| 8.3 | Hệ thống vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài nhà |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp

- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập nhóm | Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm, xác nhận có tham gia | 30% |
| 3 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | Kiểm tra kiến thức, (50 phút) |  |
| 4 | Điểm thi kết thúc học phần | Thi viết (60 phút) Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành. Hoàn thành bài tập thiết kế thành phần bê tông xi măng | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1] Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh. Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình. Nhà xuất bản Xây dựng,  Hà Nội 2013.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Chương 1. Khái niệm chung về các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công trình và các không gian kỹ thuật ## 1.1. Khái niệm về trang thiết bị kỹ thuật cho công trình 1.2. Khái niệm về không gian kỹ thuật trong công trình. | 2 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 1 |
| 2, 3 | # Chương 2. Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình ## 2.1. Hệ thống cấp nước công trình 2.2. Hệ thống thoát nước trong nhà | 16 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 2 |
| 4 | # Chương 3. Hệ thống điện trong nhà - Thu lôi chống sét ## 3.1. Khái niệm chung hệ thống điện và chống sét cho công trình ## 3.2. Hệ thống điện trong nhà 3.3. Hệ thống thu lôi chống sét | 6 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 3 |
| 5 | # Chương 4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ## 4.1. Khái niệm chung về hệ thống chữa cháy ## 4.2. Phân cấp bậc chịu lửa cho công trình 4.3. Thiết kế ngăn cách cháy | 2 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 4 |
| 5, 6 | # Chương 5. Hệ thống điều hoà không khí và thông gió ## 5.1. Khái niệm chung về điều hoà không khí và thông gió ## 5.2. Các cấu trúc của hệ thống điều hoà không khí ## 5.3. Phân loại các hệ thống điều hoà không khí ## 5.4. Nguyên lý chung của máy điều hòa không khí ## 5.5. Máy điều hoà không khí cục bộ ## 5.6. Máy điều hoà không khí dạng tủ ## 5.7. Máy điều hoà trung tâm ## 5.8. Hệ thống điều hoà không khí kiểu buồng phun 5.9. Yêu cầu chung và các giải pháp thiết kế không gian | 6 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 5 |
| 7 | # Chương 6. Thang máy ## 6.1. Khái quát chung về hệ thống thang máy ## 6.2. Thang máy thẳng đứng # 6.3. Thang máy cuốn (thang tự hành) | 2 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 6 |
| 7 | # Chương 7. Hệ thống điện tử tin học công trình ## 7.1. Khái niệm chung về hệ thống điện tử tin học công trình ## 7.2. Hệ thống camera giám sát và bảo vệ ## 7.3. Hệ thống hiển thị thông tin trên màn hình ## 7.4. Hệ thống thông tin liên lạc bằng điện thoại ## 7.5. Hệ thống thu tín hiệu truyền hình vệ tinh (MATV) ## 7.6. Hệ thống bảo vệ chống đột nhập ## 7.7. Hệ thống âm thanh ## 7.8. Hệ thống đàm thoại giữa trong và ngoài nhà # 7.9. Hệ thống báo cháy | 12 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 7 |
| 8 | # Chương 8. Một số hệ thống trang thiết bị kỹ thuật khác ## 8.1. Hệ thống cung cấp gas tập trung ## 8.2. Hệ thống đổ và thu gom rác thải # 8.3. Hệ thống vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài nhà | 4 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - Chương 8 |

| TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Đặng Trung Thành | Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh |
| --- | --- |