| BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ------------------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tổ chức và quản lý thi công (Construction Organization and Management)

Mã số học phần: 7100242

Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần

Số tiết học phần:

Lý thuyết: 24			Bài tập: 6		Thực hành: 0

Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên

1. TS. Bùi Văn Đức					0303-26

2. ThS. Ngô Xuân Hùng				1002-05

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh			0303-08

4. ThS. Đinh Hải Nam				1002-03

5. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng

2.3. Khoa: Xây Dựng

3. Điều kiện học phần

3.1. Điều kiện tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1)

3.3. Môn học song hành:

4. Mục tiêu môn học: Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản nhất về lập kế hoạch tổ chức chỉ đạo công trường và thiết kế tổng mặt bẳng thi công xây dựng công trình.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Tính toán và thiết lập được biểu đồ tổ chức thi công

4.1.2. Tính toán và thiết kế được tổng mặt bằng thi công

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Có kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được

4.2.2. Có kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

4.2.3. Có kỹ năng phát hiện và giải quyết cấn đề đặt ra.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về chuyên ngành tổ chức xây dựng. Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Khái niệm; Lập tiến độ xây dựng; Tổ chức xây dựng; Lập tiến độ theo sơ đồ mạng; Tổng bình đồ xây dựng; Tổ chức kho bãi; Tổ chức vận chuyển; Cung cấp điện nước; Lán trại và nhà tạm.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Chương 1 | Khái niệm chung về thiết kế tổ chức xây dựng | 3 | 4.1 4.2 |
| 1.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 1.2 | Các bước thiết kế, phân loại thiết kế trong xây dựng |  |  |
| 1.3 | Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp |  |  |
| 1.4 | Thiết kế tổ chức xây dựng |  |  |
| Chương 2 | Các mô hình kế hoạch tiến độ thi công xây dựng | 6 | 4.1 4.2 |
| 2.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 2.2 | Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số |  |  |
| 2.3 | Mô hình kế hoạch tiến độ ngang |  |  |
| 2.4 | Mô hình kế hoạch tiến độ xiên |  |  |
| 2.5 | Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới |  |  |
| Chương 3 | Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng | 6 | 4.1 4.2 |
| 3.1 | Thi công và quá trình thi công xây dựng |  |  |
| 3.2 | Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thi công xây dựng |  |  |
| 3.3 | Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng |  |  |
| 3.4 | Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền |  |  |
| Chương 4 | Lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị | 3 | 4.1 4.2 |
| 4.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 4.2 | Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ |  |  |
| 4.3 | Lập biểu đồ tài nguyên |  |  |
| Chương 5 | Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng | 3 | 4.1 4.2 |
| 5.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 5.2 | Trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| 5.3 | Các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng |  |  |
| 5.4 | Tổng mặt bằng công trường xây dựng |  |  |
| 5.5 | Tổng mặt bằng công trình xây dựng |  |  |
| Chương 6 | Bố trí thiết bị xây dựng trên công trường | 3 | 4.1 4.2 |
| 6.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 6.2 | Cần trục xây dựng |  |  |
| 6.3 | Thăng tải và thang máy |  |  |
| 6.4 | Các loại máy trộn |  |  |
| Chương 7 | Thiết kế tổ chức vận tải công trường | 3 | 4.1 4.2 |
| 7.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 7.2 | Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường |  |  |
| 7.3 | Thiết kế hệ thống giao thông công trường |  |  |
| Chương 8 | Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trường | 2 | 4.1 4.2 |
| 8.1 | Thiết kế tổ chức kho bãi công trường |  |  |
| 8.2 | Thiết kế tổ chức nhà tạm công trường |  |  |
| Chương 9 | Thiết kế tổ chức hệ thống điện nước công trường | 1 | 4.1 4.2 |
| 9.1 | Khái niệm chung |  |  |
| 9.2 | Thiết kế tổ chức cấp điện công trường |  |  |
| 9.3 | Thiết kế tổ chức cấp nước công trường |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập nhóm | Báo cáo/thuyết minh/... Được nhóm xác nhận có tham gia | 30% |
| 3 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | Thi viết |  |
| 4 | Điểm thi kết thúc học phần | Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành. | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1] Bộ Môn kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Tổ chức và quản lý thi công. Hà Nội 2019.

[2] Lê Hồng Thái. Tổ chức thi công xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2011.

[3] Trịnh Quốc Thắng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2011.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về thiết kế tổ chức xây dựng - Khái niệm chung - Các bước thiết kế, phân loại thiết kế trong xây dựng - Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế tổ chức xây dựng | 6 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 2 | Chương 2: Các mô hình kế hoạch tiến độ thi công 2.1. Khái niệm chung 2.2. Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số 2.3. Mô hình kế hoạch tiến độ ngang 2.4. Mô hình kế hoạch tiến độ xiên 2.5. Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới | 6 | 6 |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 3 | Chương 3: Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng 3.1. Thi công và quá trình thi công xây dựng 3.2. Các nguyên tắc cơ bản tổ chức thi công xây dựng 3.3. Các phương pháp tổ chức thi công xây dựng 3.4. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền | 6 | 6 |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3]. Bài tập lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng |
| 4 | Chương 4: Lập kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công công trình đơn vị 4.1. Khái niệm chung 4.2. Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ 4.3. Lập biểu đồ tài nguyên | 3 | 3 |  |  |
| 5 | Chương 5: Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng 5.1. Khái niệm chung 5.2. Trình tự thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 5.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xây dựng 5.4. Tổng mặt bằng công trường xây dựng 5.5. Tổng mặt bằng công trình xây dựng | 6 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 6 | Chương 6: Bố trí thiết bị xây dựng trên công trường 6.1. Khái niệm chung 6.2. Cần trục xây dựng 6.3. Thăng tải và thang máy 6.4. Các loại máy trộn | 6 |  |  |  |
| 7 | Chương 7: Thiết kế tổ chức vận tải công trường 7.1. Khái niệm chung 7.2. Tổ chức vận chuyển hàng đến công trường 7.3. Thiết kế hệ thống giao thông công trường | 6 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 8 | Chương 8: Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trường 8.1. Thiết kế tổ chức kho bãi công trường 8.2. Thiết kế tổ chức nhà tạm công trường | 4 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |
| 8 | Chương 9: Thiết kế tổ chức hệ thống điện nước công trường 9.1. Khái niệm chung 9.2. Thiết kế tổ chức cấp điện công trường 9.3. Thiết kế tổ chức cấp nước công trường | 2 |  |  | Nghiên cứu tài liệu, bài giảng [1-3] |

| TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Đặng Trung Thành | Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh |
| --- | --- |