| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do –Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Cấp thoát nước trong công trình xây dựng (Water supply in construction)

# Mã số học phần: 7100303

# Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần

# Số tiết học phần:

| Lý thuyết :30 | Bài tập: 0 | Thực hành :0 |
| --- | --- | --- |
| Thực tập : 0 | Đồ án: 0 | Tự học: 90 |

2. Đơn vị quản lý học phần

| 2.1. Giảng viên giảng dạy | Mã giảng viên |
| --- | --- |
| - PGS.TSTạ Đức Thịnh | 0303-24 |
| - TS. Nguyễn Trọng Dũng | 1003-02 |

2.2. Bộ môn: Xây Dựng Hạ tầng cơ sở

2.3. Khoa: Xây Dựng

3. Điều kiện học phần

# 3.1. Điều kiện tiên quyết:

# 3.2. Môn học học trước:

4. Mục tiêu môn học: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về quy hoạch và thiết kế vận hành hệ thông cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp; tiêu chuẩn cấp thoát nước; vận hành mạng lưới, trạm bơm, bể chứa; các quy trình công nghệ và công trình xử lý nước, các phương pháp xử lý nước,thiết kế và xây dựng các công trình xử lý nước.

# 4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức vềhệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước, công trình thu gom và xử lý nước.

4.1.2.Kiến thức về hệ thống thoát nước, thiết kế mạng lưới và công trình thoát nước mưa.

# 4.2. Kỹ năng

4.2.1. Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán và thiết kế vận hành hệ thông cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

4.2.2. Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán và thiết kế vận hành hệ thông thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần bao gồm:

- Khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước; nguồn nước, công trình thu nước và xử lý nước,mạng lưới cấp nước.Cấp nước cho công trường xây dựng; Hệ thống cấp nước công trình.

- Khái niệm chung về thoát nước, thiết kế mạng lưới thoát nước. Thoát nước mưa và thoát nước chung,cống và kênh mương.

6. Cấu trúc nội dung học phần

# Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Chương 1 | Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước | 3 | 4.1.1 |
| 1.1 | Các hệ thống cấp nước và Tiêu chuẩn dùng nước |  |  |
| 1.2 | Lưu lượng nước tính toán và Công suất của HTCN |  |  |
| 1.3 | Áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước |  |  |
| 1.4 | Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong HTCN |  |  |
| Chương 2 | Nguồn nước, công trình thu nước và xử lý nước | 3 | 4.1.1 |
| 2.1 | Nguồn nước cung cấp |  |  |
| 2.2 | Công trình thu nước |  |  |
| 2.3 | Công trình xử lý nước |  |  |
| Chương 3 | Mạng lưới cấp nước | 3 | 4.1.1 4.2.1 |
| 3.1 | Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước |  |  |
| 3.2 | Tính toán mạng lưới |  |  |
| 3.3 | Cấu tạo mạng lưới |  |  |
| Chương 4 | Cấp nước cho công trường xây dựng | 3 | 4.1.1 4.2.1 |
| 4.1 | Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng |  |  |
| 4.2 | Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng |  |  |
| 4.3 | Yêu cầu chất lượng nước trên công trường xây dựng |  |  |
| 4.4 | Hệ thống cấp nước trên công trường xây dựng |  |  |
| Chương 5 | Hệ thống cấp nước công trình | 3 | 4.1.1 4.2.1 |
| 5.1 | Máy bơm |  |  |
| 5.2 | Trạm bơm |  |  |
| 5.3 | Két nước và bể chứa |  |  |
| Chương 6 | Khái niệm chung về thoát nước | 3 | 4.1.2 |
| 6.1 | Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước |  |  |
| 6.2 | Hệ thống thoát nước và các sơ đồ thoát nước |  |  |
| 6.3 | Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước |  |  |
| Chương 7 | Thiết kế mạng lưới thoát nước | 3 | 4.1.2 4.2.2 |
| 7.1 | Các bộ phận của sơ đồ hệ thống thoát nước khu dân cư |  |  |
| 7.2 | Sơ đồ mạng lưới thoát nước |  |  |
| 7.3 | Nguyên tắc vạch mạng lưới thoát nước |  |  |
| 7.4 | Bố trí cống trên đường phố |  |  |
| 7.5 | Độ sâu chôn cống thoát nước |  |  |
| Chương 8 | Hệ thống thoát nước trong nhà | 3 | 4.1.2 4.2.2 |
| 8.1 | Khái niệm và phân loại |  |  |
| 8.2 | Các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà |  |  |
| 8.3 | Các thiết bị thu nước thải |  |  |
| 8.4 | Các loại xi phông |  |  |
| 8.5 | Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà |  |  |
| 8.6 | Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà |  |  |
| Chương 9 | Thoát nước mưa và thoát nước chung | 3 | 4.1.2 4.2.2 |
| 9.1 | Mưa và sự hình thành dòng chảy |  |  |
| 9.2 | Những đặc điểm của các công trình trên hệ thống thoát nước mưa |  |  |
| 9.3 | Điều kiện sử dụng và hướng cải tạo HTTN chung của một số đô thị ở Việt Nam |  |  |
| 9.4 | Đặc điểm tính toán thiết kế mạng lưới của HTTN chung |  |  |
| Chương 10 | Cống và kênh mương | 3 | 4.1.2 4.2.2 |
| 10.1 | Yêu cầu đối với cống và kênh mương |  |  |
| 10.2 | Các loại cống dùng để xây dựng cống thoát nước |  |  |
| 10.3 | Mối nối đầu cống |  |  |
| 10.4 | Nền và bệ cống |  |  |

7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp

- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

# 9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

# Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm kiểm tra giữa kỳ Bài tập làm ở nhà | Thi viết Theo yêu cầu của bộ môn |  |
| 3 | Điểm thi kết thúc học phần | Yêu cầu tham dự tiết trên lớp | 60% |

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1]. Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu. Giáo trình cấp thoát nước (Dùng cho học sinh chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp). NXB Xây dựng, 2005.

[2]. Nguyễn Thống. Cấp thoát nước. NXB Xây dựng, 2005;

[3]. Nguyễn Ngọc Dung. Cấp thoát nước đô thị. NXB Xây dựng, 2010

[4]. Trần Hiếu Nhuệ, Đỗ hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tín. Cấp thoát nước. NXB Xây dựng, 2012

11. Hướng dẫn tự học của học phần

# Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước ## 1.1. Các hệ thống cấp nước và Tiêu chuẩn dùng nước ## 1.2. Lưu lượng nước tính toán và Công suất của HTCN ## 1.3. Áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước 1.4. Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong HTCN Chương 2. Nguồn nước, công trình thu nước và xử lý nước ## 2.1. Nguồn nước cung cấp ## 2.2. Công trình thu nước 2.3. Công trình xử lý nước | 12 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - chương I [2] – chương 1,2,3,4 [3] – chương 1,2 |
| 2; 3 | Chương 3. Mạng lưới cấp nước ## 3.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước ## 3.2. Tính toán mạng lưới ## 3.3. Cấu tạo mạng lưới Chương 4. Cấp nước cho công trình xây dựng ## 4.1. Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng ## 4.2. Tiêu chuẩn dùng nước cho công trường xây dựng ## 4.3. Yêu cầu chất lượng nước 4.4. Hệ thống cấp nước trên công trường xây dựng | 12 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - chương II,III [2] – chương 6 [3] – chương 3,4 |
| 4 | Chương 5. Hệ thống cấp nước công trình ## 5.1. Máy bơm ## 5.2. Trạm bơm 5.3. Két nước và bể chứa | 6 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - chương IV [2] - chương 5 [3] – chương 5 |
| 5; 6 | Chương 6. Khái niệm chung về thoát nước ## 6.1. Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước ## 6.2. Hệ thống thoát nước và các sơ đồ thoát nước 6.3. Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nước ## 7.1. Các bộ phận của sơ đồ hệ thống thoát nước khu dân cư ## 7.2. Mạng lưới thoát nước trong nhà ## 7.3. Sơ đồ mạng lưới thoát nước ## 7.4. Nguyên tắc vạch mạng lưới thoát nước ## 7.5. Bố trí cống trên đường phố ## 7.6. Độ sâu chôn cống thoát nước | 12 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - chương V,VI [2] - chương 8,9 [3] – chương 6,7 |
| 7 | Chương 8. Hệ thống thoát nước trong nhà 8.1. Khái niệm và phân loại 8.2. Các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà 8.3. Các thiết bị thu nước thải 8.4. Các loại xi phông 8.5. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà 8.6. Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà | 6 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [1] - chương VI [2] – chương 8, 9 [3] – chương 8 |
| 8 | Chương 9. Thoát nước mưa và thoát nước chung ## 9.1. Mưa và sự hình thành của dòng chảy ## 9.2. Những đặc điểm của các công trình trên hệ thống thoát nước mưa ## 9.3. Điều kiện sử dụng và hướng cải tạo HTTN chung của một số đô thị ở Việt Nam 9.4. Đặc điểm tính toán thiết kế mạng lưới của HTTN chung Chương 10. Cống và kênh mương ## 10.1. Yêu cầu đối với cống và kênh mương ## 10.2. Các loại cống dùng để xây dựng cống thoát nước ## 10.3. Mối nối đầu cống ## 10.4. Nền và bệ cống | 12 |  |  | Sinh viên đọc tài liệu: [3] Chương 9,10 |

| PHÓ TRƯỞNG KHOA PGS.TS. Đặng Trung Thành | Hà nội, ngày tháng năm 2020 TRƯỞNG BỘ MÔN TS. Nguyễn Trọng Dũng |
| --- | --- |