| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

- Tên học phần:  Thiết kế Wetland cho xử lý nước thải (Wetland designs for Wastewater Treatment)

Mã số học phần: 7110322

Số tín chỉ học phần: 3 (2-0-5) học trong 8 tuần

Phân bổ thời gian:

Lý thuyết:15			 Bài tập:15			 Thực hành 0

Thực tập: 0			 Đồ án: 15 			 Tự học: 60

2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Kỹ thuật môi trường

2.1 Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Nam				0103-15

2.2 Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường

2.3. Khoa: Môi trường

- Điều kiện học học phần (mã số học phần)

  - Môn học tiên quyết:

  - Môn học học trước: Công nghệ wetland xử lý nước thải, mã số: 7110321

- Mục tiêu của học phần

Giúp sinh viên nắm được cách thiết kế một công nghệ mới trong xử lý nước thải, đặc biệt ứng dụng trong nước thải công nghiệp cũng như nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp. Sau học phần sinh viên sẽ có kiến thức về xây dựng thiết kế hệ thống Wetland từ đó thu thập tài liệu làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

4.1 Kiến thức

    - Hiểu biết về lịch sử phát triển của wetland

## Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm thông thường, Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm dặc biệt trong hệ thống wetland

## Các loại hệ thống wetland như: hệ thống Surface Flow Wetlands, Subsurface Flow Wetlands, Vertical Flow wetlands

    - Các ứng dụng của hệ thống wetland

    - Biết cách Đánh giá, Thiết kê và hướng dẫn xây dựng hệ thống wetland

## Nắm bắt được việc Xây dựng, Vận hành và bảo trì hệ thống wetland

    - Biết cách tính toán chi phí cho hệ thống wetland

  - Kỹ năng:

    - Hiểu biết về các đặc tính của Wetland, các cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm thông thường, cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm dặc biệt trong hệ thống wetland

    - Hiểu biết được về các loại hệ thống wetland như: hệ thống Surface Flow Wetlands, Subsurface Flow Wetlands, Vertical Flow wetlands

    - Biết được các ứng dụng của hệ thống wetland từ đó sử dụng chúng một cách hợp lý

    - Biết cách thiết kê và xây dựng hệ thống wetland cho mục đích xử lý cụ thể

## Biết được việc Xây dựng, Vận hành và bảo trì hệ thống wetland như thế nào

    - Tính toán được các chi phí cho hệ thống wetland

    - Thuyết trình, làm việc theo nhóm

- Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Mở đầu; Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm bằng hệ thống wetland; Các loại hệ thống wetland; Các ứng dụng xử lý nước thải; Đánh giá, thiết kế và xây dựng wetland; Xây dựng vận hành và bảo trì; Tính toán chi phí cho một hệ thống wetland;

- Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

| 6.1. Lý thuyết |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Nội dung | Số tiết | Mục tiêu |
| Chương 1 | MỞ ĐẦU | 2 | 4.1.1 |
| Chương 2 | LOẠI BỎ CÁC CHẤT Ô NHIỄM BẰNG WETLAND | 4 | 4.1.2 |
| 2.1 | ## Các đặc tính của Wetland |  |  |
| 2.2 | Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm thông thường |  |  |
| 2.3 | Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm dặc biệt |  |  |
| Chương 3 | CÁC LOẠI HỆ THỐNG WETLAND | .2 | 4.1.3 |
| 3.1 | Surface Flow Wetlands |  |  |
| 3.2 | Subsurface Flow Wetlands |  |  |
| 3.3 | Vertical Flow wetlands |  |  |
| Chương 4 | CÁC ỨNG DỤNG | 6 | 4.1.4 |
| 4.1 | Xử lý các nguồn nước ô nhiễm không chứa kim loại |  |  |
| 4.2 | Xử lý nước thải đô thị |  |  |
| 4.3 | Xử lý nước thải mỏ |  |  |
| 4.4 | Xử lý nước thải công nghiệp |  |  |
| 4.5 | Khắc phục hậu quả hoạt động xử lý nước thải |  |  |
| 4.6 | Ảnh hưởng từ nước thải vệ sinh hoạc nước rò rỉ từ bãi rác |  |  |
| 4.7 | Nước thải nông nghiệp |  |  |
| 4.8 | Nước thải tại chỗ |  |  |
| Chương 5 | ĐÁNH GIÁ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WETLAND | 10 | 4.1.5 |
| 5.1 | Đánh giá |  |  |
| 5.2 | Thiết kê và hướng dẫn |  |  |
| Chương 6 | XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ | 3 | 4.1.6 |
| 6.1 | Xây dựng |  |  |
| 6.2 | Vận hành và bảo trì |  |  |
| 6.3 | Quan trắc định kỳ hệ thống wetlands |  |  |
| Chương 7 | TÍNH TOÁN CHI PHÍ | 3 | 4.1.7 |
| 7.1 | Chi phí cơ bản |  |  |
| 7.2 | Chi phí vận hành và bảo trì |  |  |
| 7.3 | Tổng các chi phí |  |  |
| 7.4 | So sánh chi phí với các công nghệ khác |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

- Nghe giảng lý thuyết, đọc sách, làm bài tập vận dụng trình bày trao đổi và thảo luận.

- Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

  - Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

| TT | Điểm thành phần | Quy định | Trọng số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm chuyên cần | Số tiết tham dự học/tổng số tiết | 10% |
| 2 | Điểm bài tập | Số bài tập đã làm/số bài tập được giao. |  |
| 3 | Điểm bài tập nhóm | - Báo cáo/thuyết trình | 30% |
| 4 | Điểm kiểm tra giữa kỳ | - Thi viết 30 phút |  |
| 5 | Điểm thi kết thúc học phần | - Thi viết 60 phút. - Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết - Dự thi kết thúc học phần. | 60% |

  - Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

- Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính:

- Nguyễn Hoàng Nam. Thiết kế Wetland cho xử lý nước thải. NXB, KHKT, 2018.

- Sách tham khảo:

- Nguyễn Hoàng Nam. Công nghệ Wetland cho xử lý nước thải mỏ. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2015.

- Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

| Tuần | Nội dung | Lý thuyết (tiết) | Bài tập (tiết) | Thực hành (tiết) | Sinh viên cần chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU | 4 | 0 | 0 | +Tài liệu [1]: Nội dung của Chương 1. + Ôn tập nội dung Chương 1 đã học ở học phần 7110322 +Tra cứu nội dung về chương 1 tham khảo thêm [2] |
| 2 | # CHƯƠNG 2: LOẠI BỎ CÁC CHẤT Ô NHIỄM BẰNG WETLAND ## Các đặc tính của Wetland ## 2.2 Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm thông thường 2.3 Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm dặc biệt | 4 | 4 | 0 | +Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục: 2.1 đến 2.3, Chương 2). + Ôn tập nội dung Chương 2 đã học ở học phần 7110322 + Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.3 tham khảo thêm [2,3,7] |
| 3 | # CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI HỆ THỐNG WETLAND ## Surface Flow Wetlands ## Subsurface Flow Wetlands 3.3 Vertical Flow wetlands | 4 | 0 | 0 | +Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (mục: 3.1 đến 3.3, Chương 3). + Ôn tập nội dung Chương 3 đã học ở học phần 7110322 + Tra cứu nội dung về: mục 3.1 đến 3.3 chương 3, tham khảo thêm [2, 4] |
| 4 | # CHƯƠNG 4: CÁC ỨNG DỤNG ## Xử lý các nguồn nước ô nhiễm không chứa kim loại stormwater (runoff – Nonpointsource) ## Xử lý nước thải đô thị ## Xử lý nước thải mỏ ## Xử lý nước thải công nghiệp ## Khắc phục hậu quả hoạt động xử lý nước thải ## Ảnh hưởng từ nước thải vệ sinh hoạc nước rò rỉ từ bãi rác ## Nước thải nông nghiệp 4.8 Nước thải tại chỗ | 6 | 6 | 0 | +Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục: 4.1 đến 4.8, Chương 4). + Ôn tập nội dung Chương 4 đã học ở học phần 7110322 + Tra cứu nội dung về: mục 4.1 đến 4.8 chương 4, tham khảo thêm [2, 3, 4,7] |
| 5 | # CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WETLAND ## Đánh giá ## Thiết kê và hướng dẫn | 8 | 12 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (mục: 5.1 đến 5.2, Chương 5). + Ôn tập nội dung Chương 5 đã học ở học phần 7110322 + Tra cứu nội dung về: mục 5.1 đến 5.2, tham khảo thêm [2] + Thiết kế hệ thống xử lý theo yêu cầu |
| 6 | # CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ## Xây dựng ## Vận hành và bảo trì # 6.3 Quan trắc định kỳ hệ thống wetlands | 2 | 4 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6 (mục: 6.1 đến 5.3, Chương 6). + Ôn tập nội dung Chương 6 đã học ở học phần 7110322 + Tra cứu nội dung về: mục 6.1 đến 6.3, tham khảo thêm [2] + Làm bài tập |
| 7 | # CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CHI PHÍ ## Chi phí cơ bản ## Chi phí vận hành và bảo trì ## Tổng các chi phí # 7.4 So sánh chi phí với các công nghệ khác | 2 | 4 | 0 | + Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 7 (mục: 7.1 đến 7.4, Chương 7). + Tính toán các chi phí cho hệ thống xử lý theo yêu cầu + Tham khảo thêm [2] + Làm bài tập |

|  | Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018 |
| --- | --- |
| TRƯỞNG KHOA PGS. TS. Đỗ Văn Bình | TRƯỞNG BỘ MÔN PGS.TS. Phan Quang Văn |